附件6

2026年全国住房城乡建设行业职业技能大赛

燃气具安装维修工赛项设备、耗材清单

| 序号 | 编号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 技术要求（规格、型号） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 操作工位（安装用墙体） 墙体三面组成U字形，尺寸1500mm、2500mm、1500mm，高度1800mm，墙体为钢支架，表面为木工板 | 90 | 个 | 墙体三面组成U字形，尺寸1500mm、2500mm、1500mm，高度1800mm，墙体为钢支架，表面平整。需要设置标高测量基准线 | 能承受管道、燃气表在上面安装并固定；沿左侧边墙下距地面150mm预设一DN50、长600mm混水管，沿右侧墙下距地300mm预设DN25、长700mm燃气引入管。 |
| 2 | 2 | 地面防滑地垫 | 1800 | ㎡ | 根据赛事各赛项统一要求 |  |
| 3 | 3 | 工位墙体装饰壁纸/墙贴/喷绘 | 2000 | ㎡ | 模拟家庭厨房场景，含窗户喷绘图片 |  |
| 4 | 4 | 隔离桩 | 20 | 个 | 区域隔离 |  |
| 5 | 5 | 地面分区贴/线条/指引牌/工位牌 | 50 | 套 | 分区，30米/卷，个 |  |
| 6 | 6 | 白色、蓝色乳胶漆 | 5 | 桶 | 散热片模拟短管喷涂，含蓝色字体喷涂，10L/桶 |  |
| 7 | 7 | 物料箱 | 60 | 个 | 在物料区放置物料 | 新增-物料区放置物料 |
| 8 | 8 | 废旧物料分类回收箱 | 30 | 个 |  |  |
| 9 | 9 | U型压力计 | 100 | 个 | 1000mm | 配乳胶管 |
| 10 | 10 | 工作台(压力台案)，带压力钳 | 90 | 个 | 800mm*1000mm*800mm | 工作台表面焊上DN25和DN32熟铁管箍，管箍端面与工作台一边平齐，用于制作弯管；在一支撑腿上焊一铁钩，距地480mm，用于放置套丝板手柄。 |
| 11 | 11 | 手动试压泵 带压力表，DN20外螺纹接口 | 90 | 台 | 1.6MPa | 用于手动采暖系统严密性试验 |
| 12 | 12 | 皮揣子（充气球） | 90 | 个 | 配乳胶管 | 用于手动对燃气管道、燃具打压，进行严密性试验 |
| 13 | 13 | 镀锌钢管 | 90 | 根 | DN25/800mm |  |
| 14 | 14 | 镀锌钢管 | 130 | 根 | DN25/3m |  |
| 15 | 15 | 镀锌钢管 | 200 | 根 | DN20/3m |  |
| 16 | 16 | 镀锌钢管 | 200 | 根 | DN15/3m |  |
| 17 | 17 | 镀锌钢管 | 15 | 根 | DN50/6m |  |
| 18 | 18 | 90°弯头 | 200 | 个 | DN25 |  |
| 19 | 19 | 90°弯头 | 200 | 个 | DN20 |  |
| 20 | 20 | 90°弯头 | 540 | 个 | DN15 |  |
| 21 | 21 | 异径三通 | 200 | 个 | DN25×15 |  |
| 22 | 22 | 异径三通 | 200 | 个 | DN50×20 |  |
| 23 | 23 | 等径三通 | 200 | 个 | DN20 |  |
| 24 | 24 | 等径三通 | 200 | 个 | DN15 |  |
| 25 | 25 | 丝堵 | 210 | 个 | DN50 |  |
| 26 | 26 | 丝堵 | 200 | 个 | DN25 |  |
| 27 | 27 | 丝堵 | 30 | 个 | DN20 |  |
| 28 | 28 | 外丝接头 | 300 | 个 | DN20 |  |
| 29 | 29 | 外丝接头 | 400 | 个 | DN15 | 每工位新增1个 |
| 30 | 30 | 活接头 | 200 | 个 | DN25配垫子 |  |
| 31 | 31 | 活接头 | 300 | 个 | DN20配垫子 |  |
| 32 | 32 | 内丝球阀 | 300 | 个 | DN20 |  |
| 33 | 33 | 内外丝球阀 | 200 | 个 | DN20 |  |
| 34 | 34 | 内丝球阀 | 200 | 个 | DN15 |  |
| 35 | 35 | 外丝羊角阀 | 105 | 个 | DN15 |  |
| 36 | 36 | 内丝球阀 | 105 | 个 | DN25 |  |
| 37 | 37 | 补芯 | 110 | 个 | DN25×15 |  |
| 38 | 38 | 补芯 | 110 | 个 | DN20×15 |  |
| 39 | 39 | 内外丝灶前自闭阀 | 180 | 个 | DN15 |  |
| 40 | 40 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 100 | 根 | DN15/1000mm |  |
| 41 | 41 | 燃气表支架 | 180 | 个 | G2.5 |  |
| 42 | 42 | 燃气表接头 | 200 | 个 | G2.5 |  |
| 43 | 43 | 燃气表密封垫 | 300 | 个 | G2.5 |  |
| 44 | 44 | 聚四氟乙烯生料带 | 50 | 箱 | 100盒/箱 |  |
| 45 | 45 | 管卡 | 200 | 个 | DN50三角架 | 预装用 |
| 46 | 46 | 管卡 | 200 | 个 | DN25三角架 | 预装用 |
| 47 | 47 | 管卡 | 300 | 个 | DN25配底座螺杆 |  |
| 48 | 48 | 管卡 | 500 | 个 | DN20配底座螺杆 |  |
| 49 | 49 | 管卡 | 600 | 个 | DN15配底座螺杆 | 每工位新增1个 |
| 50 | 50 | 自攻螺丝（在木板安装用） | 20 | 盒 | 3.5mm*30mm 600颗/盒 |  |
| 51 | 51 | 毛巾 | 120 | 个 | 擦汗，清理卫生 |  |
| 52 | 52 | 油壶 | 100 | 个 |  | 新增-套丝用 |
| 53 | 53 | 套丝机切削油 | 5 | 桶 | 10L | 新增-套丝用 |
| 54 | 54 | 劳保手套 | 200 | 个 | 安装工位用 |  |
| 55 | 55 | 安全帽 | 100 | 顶 | 选手 |  |
| 56 | 56 | 扫帚簸箕 | 100 | 套 | 清理卫生 |  |
| 57 | 57 | 物料盒 | 90 | 个 |  | 新增-工位内放置物料 |
| 58 | 58 | 废料盒 | 90 | 个 |  | 新增-工位内收集切削废渣 |
| 59 | 59 | 备用手动套丝机 | 6 | 套 | 工程、轻型各3套 |  |
| 60 | 60 | 盒尺 | 6 | 把 | 2m | 裁判用 |
| 61 | 61 | 水平尺 | 6 | 把 | 300mm | 裁判用 |
| 62 | 62 | 拐尺 | 12 | 把 |  | 裁判用 |
| 63 | 63 | 钢板尺 | 6 | 把 |  | 裁判用 |
| 64 | 64 | 游标卡尺 | 6 | 把 | 150mm | 裁判用 |
| 65 | 65 | 单臂角度尺 | 6 | 把 |  | 裁判用 |
| 66 | 66 | 燃气表 | 110 | 块 | G2.5,右进左出 |  |
| 67 | 67 | 燃气双眼灶 | 105 | 台 | 台嵌式 ，与灶前管螺纹连接 |  |
| 68 | 68-1 | 与燃气双眼灶配套 的配件 | 105 | 套 | 热电偶及电磁阀 |  |
|  | 68-2 |  | 105 | 个 | 点火针 |  |
|  | 68-3 |  | 105 | 个 | 脉冲点火器 |  |